PROJETO  DE   LEI    N.   421 ,  DE   2001

Cria mecanismos de fiscalização e controle da qualidade da água e dá  providências correlatas.

A Assembléia  Legislativa do Estado de São Paulo decreta:


Artigo 1º -  Em todo o sistema coletivo de produção e distribuição de água é obrigatório atestar a qualidade da água fornecida através de laudo técnico comprobatório executado por órgãos licenciados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

§1º - São  considerados sistemas coletivos de produção e distribuição os sistemas de água dos municípios e dos loteamentos, condomínios horizontais, verticais e  qualquer outro sistema que atenda a uma população superior a cinquenta domicílios fixos, flutuantes ou temporários operados por particulares ou públicos.

§2º - A partir de 2.000 domicílios ou 10.000 habitantes todo sistema coletivo de  produção e distribuição de água deverá ter, além do laudo técnico previsto no caput deste artigo, a obrigatoriedade de um técnico de nível superior garantindo o bom desempenho do sistema quanto a qualidade da água.

§3º -  A inexistência de laudos técnicos indicadores da qualidade da água no Município será considerada omissão grave das autoridades competentes ou, no caso dos sistemas particulares, do responsável pelo sistema.

§4º -  O Centro de Vigilância Sanitária verificando a inexistência de laudos sobre a qualidade da água ou qualquer outra irregularidade constante no referido laudo,  tomará as providências cabíveis e informará  ao Ministério Público para que tome as medidas legais pertinentes

Artigo 2º -  Em escolas, hospitais, shoppings, parques, universidades, prisões, empresas ou quaisquer locais onde ocorra concentração de pessoas, são necessários laudos técnicos sobre a qualidade da água antes e depois de todos os reservatórios de acumulação, com periodicidade nunca inferior a 6 (seis) meses, elaborados por laboratórios credenciados pela  Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.


Artigo 3º - Os procedimentos estabelecidos no artigo 1º para atestar a qualidade da água são os constantes das disposições normativas expedidas pelo Ministério da Saúde,  especialmente pela Portaria n.º 1.469, de 29 de dezembro de 2000, ou outro instrumento legal que venha a substituí-lo.

Parágrafo único  -  Todos os sistemas públicos de abastecimento de água devem ter um plano de amostragem  com, no mínimo, 30%  das amostras nos pontos altos e 40% das amostras próximas aos pontos de descargas da rede de distribuição,  tendo como referência a quantidade de amostras mínimas estabelecidas pela Portaria 1.469/2000 do Ministério da Saúde.


Artigo 4º -  As análises necessárias para atestar a qualidade da água podem ser feitas em laboratórios do próprio sistema coletivo de produção e distribuição ou por terceiros, desde que estejam devidamente credenciados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para este fim.


Artigo 5º -  Todo o sistema coletivo de produção e distribuição de água deve prever um Plano de Contingência para correção de irregularidades da qualidade da água distribuída à população.

§1º - O Plano de Contingência deverá estar disponível para análise do Centro de Vigilância Sanitária dentro de seis meses a contar da publicação desta lei.

§2º -  O Centro de Vigilância Sanitária, constatando a  inexistência de Plano de Contingência, informará ao Ministério Público que, se entender necessário, firmará Termo de Ajuste de Conduta, estabelecendo com o Município ou com o responsável pelos serviços, prazos e multas para o seu cumprimento.      

Artigo 6º -  Os Sistemas coletivos de abastecimento de água que apresentarem a qualidade da água comprometida devem propor um plano de correção ou substituição das instalações visando a eliminação das falhas existentes.

§ 1º  -  Quando se tratar de sistema público, na hipótese do disposto no caput deste artigo, o Município não poderá se beneficiar de convênio ou repasse de recursos para o setor de saneamento a não ser que os utilize para eliminar os materiais nocivos do sistema e sanar outras irregularidades existentes.

§ 2º  -  Quando se tratar de sistema privado, o Centro de Vigilância Sanitário deverá notificar a Prefeitura para tomar as devidas providências, podendo inclusive intervir no sistema.

§ 3º  -  Na hipótese prevista no parágrafo segundo deste artigo, não havendo providências da Prefeitura no prazo de três meses a contar da Notificação do Centro de Vigilância Sanitário, esta última deverá informar ao Ministério Público para que tome as providências que entender cabíveis.

Artigo 7º  -  Os sistemas que apresentarem excesso de flúor, metais pesados, em quantidades nocivas à saúde, nitratos ou qualquer outra substância que coloque em risco a população usuária da água fornecida, só poderão se beneficiar de recursos do Estado, se os recursos se destinarem prioritariamente  à eliminação ou correção das fontes causadoras do problema.


Artigo 8º -  Os recursos disponíveis do Estado, bem como dos Fundos Estaduais, em seus programas de investimento e alocação de recursos a Fundo Perdido para o Saneamento deverão priorizar a eliminação das anomalias, nos sistemas coletivos de controle e distribuição de água, apresentadas pelas Prefeituras, na seguinte ordem de preferência:

I) presença de elementos químicos nocivos à saúde no sistema produtor;

 


II) problemas relativos a materiais inadequados ao sistema que possam promover riscos à saúde pública;

III) problemas crônicos de contaminação bacteriológica;

IV) outros problemas de qualidade da água.


Artigo 9º - Cabe à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, através do Centro de Vigilância Sanitária, a fiscalização e controle da qualidade da água distribuída, estabelecida na presente lei.

Artigo 10º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de Lei tem como objetivo dar maior credibilidade à qualidade da água consumida,  privilegiando o seu controle e a profissionalização dos técnicos da área do saneamento.

Atualmente a verificação da qualidade da água consumida não é fiscalizada de forma eficaz e a Portaria 1.469, de 29 de dezembro de 2000 do Ministério da Saúde não é cumprida como deveria ser.

Com este vácuo na fiscalização e controle da qualidade da água, a sociedade encontra-se  extremamente prejudicada, pois a má qualidade da água compromete a saúde da população.

Esta propositura pretende criar mecanismos de controle e fiscalização da qualidade da água, possibilitando que os organismos competentes possam ter força para exigir dos Municípios e dos sistemas privados laudos técnicos que atestem a qualidade da água.

Existem substâncias, que se forem encontradas em quantidades excessivas colocam em risco a saúde da população usuária da água, como por exemplo: o cádmio, o amianto, e organoclorados que podem causar câncer. Existem inúmeras outras doenças que podem ser causadas pela má qualidade da água consumida.

Os Municípios e quaisquer locais com concentração de pessoas deverão providenciar o controle da qualidade da água fornecida à população, sob pena de ficarem sujeitos não somente às sanções da Secretaria da Saúde, como também sujeitarem-se às sanções judiciais a serem promovidas pelo Ministério Público,   visando a proteção do consumidor, do meio ambiente e de qualquer outro direito que entender violado.

Mas o que este Projeto de Lei pretende privilegiar, muito antes de pretender punir, é a busca de alternativas para que os Municípios tenham a capacidade de eliminar problemas graves da qualidade da água que fornecem e encontrar a viabilidade econômica para investir no controle da qualidade da água que fornecem à população.

Pretende ainda este projeto de lei prevenir a população em geral de  contaminar-se e contrair doenças em razão da má qualidade da água consumida.

Por todas estas razões, o presente Projeto de Lei vem preencher um vácuo na  legislação,  criando mecanismos que garantam o controle da qualidade da água em nosso Estado.

Sala das Sessões,  em 1º/8/2001

a) Rodolfo  Costa  e  Silva  - PSDB

Sistema STL - Código de Originalidade:3107011849006.582


