# Autógrafo nº 25.618

Projeto de lei nº 115, de 2000

Autor: Deputado Nelson Salomé - PL

A Assembléia Legislativa do

Estado de São Paulo decreta:

Capítulo I

Disposições Gerais

Artigo 1° - O uso de radiação ultravioleta - UV para bronzeamento artificial, no Estado de São Paulo, obedecerá os critérios estabelecidos por esta lei.

Parágrafo único - O disposto no "caput" aplica-se às pessoas físicas e jurídicas envolvidas, direta ou indiretamente, com a execução de bronzeamento artificial.

Artigo 2° - Para os efeitos desta lei entende-se por:

I - dispositivo de bronzeamento: qualquer equipamento que emita raios ultravioleta - UV, usado para bronzeamento da pele de forma artificial, desde uma lâmpada simples até as câmaras, bem como seus acessórios e produtos correlatos;

II - procedimentos de bronzeamento: exposição dos indivíduos aos raios ultravioleta - UV, com a finalidade de bronzear a pele, a título de embelezamento;

III - estabelecimentos para bronzeamento: qualquer lugar onde se instalem ou se utilizem dispositivos de bronzeamento.

## Capítulo II

## Das Exigências

Seção I

Dos Estabelecimentos de Bronzeamento Artificial

Artigo 3º - Os estabelecimentos de que trata esta lei deverão possuir licença de funcionamento e comprovante de cadastramento, expedidos pelas autoridades da vigilância sanitária competentes, e estão obrigados a cumprir os seguintes requisitos:

I - ter um operador capacitado para o atendimento e orientação dos clientes de bronzeamento artificial, e para a operação dos dispositivos rigorosamente de acordo com as instruções médicas e dos fabricantes, bem como para a aplicação das normas de prevenção à saúde e da vigilância sanitária;

II - fornecer a cada cliente protetores oculares, de acordo com as normas específicas de cada dispositivo;

III - dispor de ambientes para a instalação de dispositivos de bronzeamento específicos e exclusivos, que mantenham adequadas condições de salubridade, de proteção à saúde, de estabilidade da fonte de energia elétrica e de conforto ambiental;

IV - adquirir apenas dispositivos de bronzeamento que tenham documentos comprobatórios de seus registros, ou da isenção dos mesmos, junto ao órgão da vigilância sanitária do Ministério da Saúde;

V - manter nas dependências do estabelecimento instruções de uso dos dispositivos e manuais de procedimentos em português, para informação e uso das autoridades sanitárias, dos operadores e dos clientes;

VI - estabelecer rotinas de limpeza e de desinfecção de artigos, dispositivos, equipamentos, instalações, produtos e superfícies, de acordo com os Termos e Normas Técnicas do Ministério da Saúde e das autoridades da vigilância sanitária;

VII - estabelecer e cumprir rigoroso cronograma de manutenção preventiva dos dispositivos e demais equipamentos que, no mínimo, obedecerá a periodicidade recomendada por escrito pelos fabricantes, registrando em instrumento próprio e disponível no estabelecimento, todas as ocorrências de defeitos e de manutenção preventiva e corretiva;

VIII - manter cadastro de clientes atendidos e livro de registro de intercorrências, organizados de forma a permitir rápida verificação de informações e que tenham, no mínimo, os seguintes dados:

a) identificação dos clientes com nome completo, idade, sexo e endereço;

b) nomes completos dos médicos que fizeram as avaliações prévias de cada cliente, com os respectivos registros profissionais;

c) datas de atendimento de cada cliente.

IX - garantir a prestação de informações aos clientes sobre os riscos de desenvolvimento de câncer de pele, de problemas visuais e outros problemas de saúde, em decorrência de exposição a raios ultravioleta - UV, realizadas de forma inadequada e sem prévia avaliação médica;

X - atender apenas clientes munidos de documento médico autorizando a execução do procedimento de bronzeamento artificial, previsto no artigo 6º desta lei.

Parágrafo único - Os responsáveis pelos estabelecimentos deverão assinar Termo de Responsabilidade Técnica perante a autoridade sanitária referida no "caput".

Artigo 4º - Os dispositivos e os procedimentos de bronzeamento artificial só poderão ser operados e efetuados por profissionais previamente treinados para essas finalidades e capacitados a:

I - seguir rigorosamente as avaliações e indicações médicas para cada cliente, bem como as instruções técnicas dos fabricantes dos dispositivos;

II - instruir cada cliente sobre o uso dos dispositivos, bem como sobre as distâncias e posições do corpo, ou de partes deste, adequados à exposição aos raios ultravioleta - UV;

III - efetuar medições rotineiras e precisas da quantidade de radiação efetiva, a fim de verificar a performance real de cada dispositivo;

IV - não permitir que o cliente submeta-se ao procedimento de bronzeamento sem protetores oculares, toalhas nos cabelos, com qualquer tipo de maquiagem, descumprindo as recomendações médicas e sem assinar a declaração prevista no artigo 7º desta lei.

Parágrafo único - A capacitação prevista no "caput" será comprovada mediante certificados e comprovantes de treinamento, que serão obrigatoriamente mantidos nas dependências dos estabelecimentos, para fiscalização das autoridades sanitárias e conhecimento dos clientes.

Seção II

Dos Usuários de Bronzeamento Artificial

Artigo 5º - É proibido o bronzeamento artificial para menores de 18 (dezoito) anos.

Artigo 6º - Só poderão se submeter aos procedimentos de bronzeamento artificial as pessoas que tenham se submetido à avaliação médica, antes do início das sessões de bronzeamento.

§ 1º - Na avaliação de que trata o "caput", os médicos deverão, no mínimo, observar:

1. tipo de pele, estabelecendo os riscos individuais;

2. limitar o tempo de exposição indicado para cada tipo de pele;

3. investigar lesões pré-neoplásicas pré-existentes e a vulnerabilidade familiar de cada indivíduo;

4. investigar possibilidades de reações fotoalérgicas e de fotosensibilidade de cada indivíduo;

5. a partir do conhecimento dos tipos e da intensidade das diversas fontes de raios ultravioleta - UV, adaptá-las ao caso de cada indivíduo;

6. fornecer outras orientações técnicas específicas, segundo as condições clínicas de cada indivíduo.

§ 2º - Os médicos fornecerão aos clientes, por escrito, documento assinado, datado e com período de validade explícito, contendo as seguintes informações:

1. tempo máximo de exposição aos raios ultravioleta - UV;

2. intervalo de tempo entre cada sessão;

3. número máximo de sessões;

4. intensidade da fonte de raios ultravioleta - UV, adequada ao indivíduo.

Artigo 7º - Todas as pessoas que fizerem uso de bronzeamento artificial devem , a cada série de sessões, apresentar aos estabelecimentos:

I - recomendação médica nos termos do artigo 6º desta lei;

II - declaração por escrito de que está ciente das advertências sobre os riscos para a sua saúde, constantes do Anexo I desta lei, e de que concorda em se utilizar de protetores oculares.

Capítulo III

Das Penalidades

Artigo 8º - Qualquer transtorno ou dano à saúde de clientes que, clinicamente, venha a ser associado à ausência de prévia avaliação médica ou à execução prolongada ou inadequada de procedimentos de bronzeamento artificial, será imputável exclusivamente aos proprietários e aos responsáveis pelos estabelecimentos.

Artigo 9º - A violação de qualquer dos dispositivos desta lei acarretará multa de 500 (quinhentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, por dia e por infração.

Parágrafo único - A reincidência de até três multas anuais implicará na suspensão da licença de funcionamento

Artigo 10 - O não cumprimento do estabelecido por esta lei constituirá infração à legislação sanitária vigente, à Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, à Lei Estadual nº 10.083, de 23 de setembro de 1998, sem prejuízo das multas previstas no artigo 9º e do disposto nos demais diplomas legais vigentes.

Capítulo IV

Das Disposições Finais

Artigo 11 - O Centro de Vigilância Sanitária, da Secretaria da Saúde elaborará e expedirá Norma Técnica sobre os procedimentos, dispositivos e estabelecimentos de bronzeamento artificial de que trata esta lei, no prazo de 60 (sessenta) dias da sua publicação.

Artigo 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

## Disposição Transitória

Artigo único - Os estabelecimentos de bronzeamento artificial existentes na data da publicação desta lei terão um prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos para se adaptarem às exigências nela contidas, após o quê estarão impedidos de realizar operações com dispositivos de bronzeamento artificial.

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 27 de fevereiro de 2003.

_________________________________,                        Presidente

CELINO CARDOSO

_________________________________,                    1º Secretário

HAMILTON PEREIRA

_________________________________,                    2º Secretário

DORIVAL BRAGA