# REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º  190,    DE 2003

Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo, combinado com o artigo 165, inciso IV da XI Consolidação do Regimento Interno, requeremos seja oficiado o Senhor Secretário de Meio Ambiente, José Goldemberg, para que forneça, no prazo constitucional, as seguintes informações:

1 – Qual é a situação atual da Billings, em particular sua capacidade de receber um bombeamento contínuo, visto já apresentar carga de poluição a ser removida?

2 – A Sabesp está investindo em um tratamento mais avançado, a base de carvão ativado e permanganato na água bruta, na sua captação, para fazer face a atual qualidade da água. Diante desta perspectiva de entrada da água originada da flotação, cabe indagar: a Sabesp está preparada para recebê-la?

3 – Quais as repercussões para a Billings previstas nos estudos realizados sobre experiências quanto à técnica de flotação?

4 – Por que a Resolução Conjunta SEE/SMA/SRHOSO n.º 01/2001 não estabelece as cargas poluidoras admissíveis ao reservatório, e nem a qualidade das águas do reservatório após os fenômenos mecânicos do bombeamento, bem como a mistura das águas?

5 – Por que não realizar análises com laboratórios de excelência e auditoria independente sobre a eficácia das estações de flotação que estão  em operação nos parques do Ibirapuera, da Aclimação, e em um dos afluentes da represa Guarapiranga?

6 – O que foi considerado na avaliação custo efetividade da aplicação da técnica de flotação?

7 – Qual é a opinião da Sabesp – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - quanto à técnica de flotação? Por que houve decisão de seu Conselho de Administração no sentido de retirar-se do projeto da flotação, já que ela é uma das maiores responsáveis e interessadas no assunto, e a que será mais afetada?

8 – Até há poucos meses os riscos de empreender a técnica de flotação seriam suportados por investidores privados, em troca da energia adicional gerada até o ano de 2012, o que não corresponde mais à realidade atual. Diante disto, cabe-nos indagar: o que ocorreu com os investidores privados?

9 – Por que os relatórios da auditoria ambiental, exigida pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA - no licenciamento da captação de água no Taquaquecetuba, não foram mais fornecidos?

10 – Atendendo às exigências da auditoria ambiental do Taquaquecetuba, já estão concluídas as modelagens hidrodinâmicas dos reservatórios Billings e Guarapiranga, com definição das cargas  máximas suportáveis para que o uso das águas para abastecimento não seja inviabilizado?

11 – Qual é a data da publicação do pedido de licença ambiental?

12 – Por que não ouvir o que os renomados técnicos e cientistas, que têm estudado a Billings, têm a dizer sobre a sua condição e vulnerabilidade? O que pensam os funcionários da Sabesp que têm  responsabilidade no tratamento de água para o abastecimento? Qual a opinião dos especialistas em recursos hídricos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)?

13 – Frente ao que preceitua o artigo 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de São Paulo, por que não foram consultados os municípios a respeito da técnica de flotação, que visa despoluir as águas do rio Pinheiros para, assim, poder voltar a bombeá-las sistematicamente para a Billings?

14 – Estariam as águas do Canal Pinheiros e do Rio Tietê livres de poluentes e com qualidade tal que não teriam mais o nome de águas servidas ou dejetos após o tratamento proposto? Apesar de haver sido apresentada a eficiência do tratamento para nitrogênio total, DBO, fósforo, sólidos, turbidez e coliformes, qual seria a eficiência do tratamento para os demais 66 parâmetros físicos e químicos estabelecidos na Resolução CONAMA  20/86?

15 – Como se pode garantir a eficiência do tratamento para as concentrações de poluentes hoje presentes, ou eventualmente no momento ausentes, na medida em que, devido a falta de fiscalização dos lançamentos industriais em áreas não servidas por coleta e tratamento podem, a qualquer momento, causar um desastre ambiental ou de saúde?

16 – Dado que, tanto a Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), quanto o Decreto Estadual, não permitem lançamentos de efluentes que venham a prejudicar a classe de enquadramento desse corpo d’água pela alteração dos parâmetros estabelecidos, não está evidente a inviabilidade de qualquer lançamento, já que todos os parâmetros das águas da Represa Billings ultrapassam aqueles da classe 2?

17 – Levando em conta que o fator limitante da proliferação de algas no reservatório é o fósforo, e que é de amplo conhecimento da comunidade técnica mundial que estações de tratamento de esgoto, com remoção de fósforo, por meio de processos biológicos e/ou físico-químico, não são capazes de garantir efluentes com concentrações menores que 1 mg/l, ou 90% de eficiência, a não ser que se efetue tratamento terciário (filtração e/ou osmose reversa), não seria interessante participarmos tal feito à comunidade internacional?

18 – A diluição que ocorrerá das águas do reservatório Billings, por meio do bombeamento de águas com baixa turbidez, irá aumentar a transparência do mesmo favorecendo a proliferação de algas, que é  reforçada ainda pelo fato de que essas águas revertidas implicarão no aumento da carga de fósforo e nitrogênio. Essa situação foi levada em conta?

19 – Supondo que o fósforo não seja fator limitante para a proliferação de algas no reservatório, e dado que o nitrogênio é eventualmente removido nesse processo, e que sua maior parcela não é particulada, existe algum estudo que mostre que a introdução de elevada carga de nitrogênio não irá produzir algas que inviabilizem o tratamento?

20 – Existe algum estudo sobre anaerobiose que poderá  ocorrer devido a introdução de carga tão elevada de nitrogênio, não passível de remoção por esse processo?

21 – Como o tratamento proposto apresentará resultados eficazes em um sistema no qual não haverá possibilidades de se prever vazão, carga, poluentes e efluentes, diretamente do que ocorre nas estações de tratamento de esgoto?

22 – Não seria de extrema conveniência a exigência, por parte dos órgãos ambientais e de saúde, a realização de ensaios e estudos de mutagenicidade, carcinogênese e teratogenicidade?

23 – Além do uso estipulado para abastecimento o reservatório deve ainda servir para proteção de fauna e flora, e sob este enfoque, foram realizados estudos no sentido de preservá-las?

24 – Dado que a reversão aumentará a carga de poluição hoje afluente ao reservatório, certamente o Estado deverá realizar mais investimentos além daqueles previstos, no sentido de despoluir o manancial e garantir o tratamento da água. Diante disto, quem deverá arcar com os custos adicionais decorrentes dessa proposta?

25 – Como será feito o monitoramento dos efluentes bombeados? Qual o plano de fiscalização dessa operação? Existirá algum sistema de monitoramento para, em tempo mínimo, cessar o bombeamento no caso de qualquer um dos parâmetros ultrapassar o permitido? Há plano de contingência estabelecido?

26 – Foi realizado algum estudo sobre ressolubilização de poluentes dos sedimentos dos rios Tietê e Pinheiros e  de todo o reservatório Billings?

27 – Foi apresentado algum relatório de avaliação preliminar? Em caso positivo, solicitamos cópias do mesmo, bem como nome e registro no CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - dos responsáveis técnicos pela avaliação.

28 – Qual a quantidade de produtos químicos (sal e polímero) prevista para utilizar na flotação? Qual a sua procedência? Existe capacidade de produção nacional? Qual o impacto do preço previsto deste produto para a Sabesp, que já o utiliza?

29 – Qual a quantidade de lodo, em toneladas/dia? E com relação ao teor de sólidos, qual será a quantidade a ser produzida?

30 – Quais os endereços e volumes disponíveis dos aterros da Empresa Metropolitana de Águas e Energia – EMAE - que serão utilizados? Eles foram objeto de licenciamento ambiental para este fim?

31 – Como se dará o transporte do lodo para esses aterros?

32 – Qual o impacto da implantação do empreendimento e da sua continuidade operacional sobre o sistema viário em torno do rio Pinheiros?

33 – Como se dará a utilização do lodo para que o mesmo não sofra digestão nos aterros? Se for com algum produto químico, qual será a quantidade utilizada em toneladas/mês?

34 – Este projeto foi apresentado e aprovado nas instâncias de gestão previstas em leis estaduais como aquelas deliberativas e colegiadas relativas ao meio ambiente, recursos hídricos e saneamento (CONSEMA – Conselho Estadual do Meio Ambiente - Comitês de Bacias e CONESAN – Conselho Estadual de Saneamento)?

35 – Foi avaliado o impacto sobre o processo de tratamento de água na Estação de Tratamento de Água – ETA - Cubatão, responsável pela maior parte da água tratada na Baixada Santista? Em caso positivo, solicitamos cópias e nomes dos responsáveis técnicos desses estudos.

36 – Solicitamos vistas do processo de avaliação da tecnologia mais apropriada, cujos resultados foram apresentados pela Sabesp, nomes e registro no CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - dos responsáveis técnicos pela análise, bem como disponibilização de todos os laudos de laboratórios onde as análises laboratoriais foram realizadas, além de metodologias técnicas de todos os ensaios realizados.

37 – Essa técnica foi testada nas vazões propostas, intensidade de poluição e na variabilidade de condições possíveis de se encontrar nos rios Tietê e Pinheiros?

# JUSTIFICATIVA

A técnica de flotação é utilizada em projetos de despoluição visando a limpeza das águas. Consiste na aplicação de agentes coagulantes, como sulfato de alumínio ou cloreto férrico na água suja. Estas substâncias provocam a aglutinação dos poluentes, formando flocos que se depositam no fundo do rio, quando então, são injetadas microbolhas de oxigênio a partir do solo, que por sua vez empurram a sujeira coagulante para a superfície de onde é tirada por dragagem. O lodo recolhido será desidratado, jogado em botas-fora da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – Sema-  e coberto com cal, para eliminação de agentes nocivos.

O Governo assinou um contrato com a Petrobrás para implantar o projeto de despoluição do rio Pinheiros pelo processo de flotação. Pela parceria, a Petrobrás assume o custo e a responsabilidade pela execução da obra, orçada em cerca de R$ 130 milhões de reais, com a instalação de sete estações de tratamento.

Assinam o convênio: Petrobrás, Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA – e Empresa Metropolitana de Águas e Energia – EMAE.

Com a despoluição do rio Pinheiros, o mesmo poderá ter novamente o seu curso invertido do Tietê para a represa Billings que alimenta hidrelétricas, o que tornará possível aumentar a geração de energia na Usina Henry Borden, em Cubatão.

É oportuno, no momento, lembrarmos que o artigo 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de São Paulo proibiu, em 1992, o bombeamento das águas do Pinheiros para a Billings enquanto o rio não se enquadrasse na classe dois do Conama – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Para isso, ele precisa voltar a ter oxigênio dissolvido, abrigar vida aquática (plantas e animais) e ser límpido, e é exatamente isto que a flotação promete realizar em um período de aproximadamente dois anos.

Todavia, especialistas em meio ambiente já têm se manifestado contrariamente ao emprego da técnica de flotação, pois dizem que o processo vai apenas maquiar o real problema de poluição do rio e não oferece garantias de que vai deixá-lo limpo o suficiente para ser bombeado para a Billings, o que só poderá ser feito quando estiver totalmente despoluído, além do que, colocam em dúvida a eficiência do referido processo em um rio que tem 24 km de extensão e uma vazão sujeita às chuvas. Mencionam, também, que o aumento do fluxo da Billings para gerar energia, bombeando a água do Pinheiros, deverá ser precedido de um sistema de despoluição criterioso, pois caso contrário, haverá chances de captação de impurezas.

O Professor do programa de pós-graduação em Energia da USP, Ildo Sauer comentou sobre o assunto: “Não há demonstração de que a técnica de flotação funciona em cursos d’água extensos e de vazão irregular, como é o Pinheiros. A flotação não ataca as causas da poluição, que são os esgotos jogados sem

tratamento na água, e a vazão que irá para a Billings deixará de gerar energia nas usinas ao longo do curso do Tietê, onde o Pinheiros deságua, até Itaipu.

A água do Pinheiros pode vir a ser bombeada sem que a sua qualidade obedeça aos parâmetros necessários, justamente para que o contrato seja cumprido, podendo comprometer o abastecimento de cerca de 4 milhões de pessoas.”

A sugestão dada pelo professor é de que deveria limpar o rio, tratando o esgoto para receber a energia gerada utilizando-a para abastecimento e saneamento, o que baixaria as tarifas de água.

Ainda, segundo o Professor Pedro Sanches Mancuso, do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP, “o processo de flotação é ineficiente para o volume de poluentes contidos no rio Pinheiros.”

A proibição da reversão do Pinheiros tinha o intuito de proteger a qualidade das águas da Billings, uma vez que o seu uso prioritário é para o abastecimento, e o bombeamento só é permitido hoje para o controle de enchentes.

Frente ao exposto, e pela importância da matéria em exame, pleiteamos os devidos esclarecimentos quanto ao solicitado no presente documento.

## Sala das Sessões, em 26/5/2003

a) Nivaldo Santana

a) Ana Martins