PROJETO DE LEI Nº    1018,     DE 2003.

Determina a instalação de poços de monitoramento de aqüíferos freáticos em locais destinados à implantação de Tanque de Armazenamento Subterrâneo contendo hidrocarbonetos de Petróleo e álcool  (TAS), e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PAULO  DECRETA:

Artigo 1º - É obrigatória a instalação de poços de monitoramento de aquíferos freáticos em locais destinados à implantação de Tanques de Armazenamento Subterrâneo contendo hidrocarboneto de Petróleo e álcool  (TAS), no Estado de São Paulo.

Artigo 2º - Os poços de monitoramento de que trata esta Lei deverão obedecer a Norma 06010 editada pela Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental – CETESB, além das seguintes especificações:

I – o filtro dos poços de monitoramento deverão prolongar-se um metro, no mínimo, acima do ponto onde o nível da água sazonal é o mais elevado, possibilitando o monitoramento da fase livre do produto;

II – deverão ter suas extremidades e juntas rosqueadas;

III – se localizado em áreas urbanas deverão ser instalados a uma profundidade mínima de 0,25m (vinte e cinco decímetros) e sua tampa ser coberta, no nível do terreno, por chapa de metal;

IV – entre a chapa metálica e os selos de proteção sanitários deverão ser instalados drenos.

Artigo 3º - Os poços de monitoramento de aquíferos freáticos deverão possibilitar a execução da coleta de amostra da água subterrânea para análise dos indicadores de hidrocarboneto de petróleo presentes no lençol freático local, para elaboração de laudo, uma vez a cada semestre.

§ 1º - O Poder Executivo definirá o órgão público competente para analisar o laudo de que trata o “caput” podendo, para tal, estabelecer convênio com outros órgãos.

§ 2º - Os responsáveis pelos Tanques de Armazenamento Subterrâneo deverão apresentar, semestralmente, os laudos elaborados, ao órgão competente, com  os índices de hidrocarboneto de petróleo detectados.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta Lei implicará:

I – na primeira ocorrência, advertência associada ao prazo de 30 (trinta) dias para o atendimento às disposições da presente Lei;

II – multa de 100 (cem) UFESPs, constatada a persistência da desconformidade, a partir do término do prazo estabelecido no inciso I.

III – o fechamento do estabelecimento, persistindo a desconformidade, após o 60.º dia da advertência constante do Inciso I.

Artigo 5º - O Poder  Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

Artigo 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

# JUSTIFICATIVA

O Estado de São Paulo possui a maior concentração de Tanques de Armazenamento Subterrâneos (TAS) de hidrocarbonetos de petróleo e álcool do país.

A experiência nos mostra que estes tanques construídos em chapa de aço, corroem e vazam após período médio de 20 anos a partir de sua instalação.

Nosso Estado apresenta um alto índice de urbanização e, na ocorrência de um vazamento, a pluma de contaminação originária do TAS migrará por caminhos preferenciais tais como tubulações da rede de esgoto, galerias da rede elétrica e de telefonia, fundações, subsolo de edificações ou garagem subterrânea determinando um risco constante de incêndios e explosões.

Além disso, vários componentes orgânicos presentes nos hidrocarbonetos de petróleo são cancerígenos. Eliminados por meio do vazamento dos TAS, estes compostos infiltrarão pelo solo atingindo o lençol freático migrando pela água subterrânea alcançando e contaminando os poços tubulares industriais e residenciais, causando um sério risco de saúde da população do Estado de São Paulo.

A instalação de poços de monitoramento permitirá avaliar, preventivamente, a presença de compostos na água subterrânea alertando sobre os indícios de vazamentos.

Sala das Sessões,  em 2/10/2003

a) SAID MOURAD  -  PFL