PROJETO DE LEI Nº 246,  DE 2004

Dispõe sobre o Reuso de Água Não Potável e dá outras providências

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 1º- Os órgãos integrantes da administração pública estadual direta, das autarquias, das fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, das empresas em cujo capital do Estado de São Paulo tenha participação majoritária, bem como as demais entidades por ele controladas direta ou indiretamente, ficam obrigados a utilizar água de reuso não potável, sempre que houver este recurso disponível, consoante os critérios a serem estabelecidos em regulamentação posterior.

Parágrafo único: Para os efeitos do “caput”, entende- se por reuso a utilização da água por mais de uma vez, após um tratamento adequado, podendo este ser proveniente:

1. das Estações de Tratamento de Esgoto, ou

2. de outros sistemas próprios implantados para tal finalidade.

.

Artigo 2º- A água de reuso deverá ser utilizada, exclusivamente, para fins não potáveis nas seguintes atividades:

- irrigação de áreas verdes, parques, jardins, áreas turísticas, campos de esporte;

- lavagem de veículos públicos de qualquer tipo;

- lavagem de pisos, páteos e logradouros públicos;

- desobstrução de rede de esgoto;

- combate a incêndios;

- outros usos similares.

Artigo 3º: O reuso de água não potável será feito de forma planejada, e atender necessariamente aos seguintes critérios:

I - proteção da saúde pública;

II - manutenção da integridade dos ecossistemas;

III - uso sustentado da água.

Artigo 4º.- Os funcionários que, em razão do exercício de suas funções, manipulem a água de reuso, devem ser, previamente, orientados sobre as precaucões necessárias ao seu manuseio, bem como estar, obrigatoriamente,  protegidos com os seguintes equipamentos:

- botas de PVC;

- luvas longas de PVC;

- avental de PVC;

- capacete com aba frontal.

§1º: Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios ou acordos, para  orientação, treinamento, e para o cumprimento das exigências de que trata o  “caput” deste artigo.

§2º: O disposto no “caput” aplica-se a todos os funcionários que, de forma permanente ou transitória, fizerem parte dos quadros dos órgãos da Administração Pública tratados no artigo 1º desta lei.

Artigo 5º- Todos os veículos utilizados no transporte da água de reuso deverão, obrigatoriamente, conter identificação explícita e destacada, de que se trata de água não potável, imprópria para o consumo.

Parágrafo único: Os reservatórios de água de reuso devem conter também a identificação de que trata o “caput”.

Artigo 6º- O Estado deve promover campanhas permanentes de esclarecimentos e conscientização junto aos Municípios, visando o estímulo e apoio voltados ao reuso de água não potável de reuso para as finalidades de que trata esta lei.

Artigo 7º- As despesas com a execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Artigo 8º- O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de sua publicação.

Artigo 9º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Como se sabe, a água é um recurso fundamental e indispensável à vida na Terra.

Também é do conhecimento público que a captação de água, em todas as suas fontes e depósitos naturais, dá-se de maneira  cada vez mais progressiva e mais intensificada. Se é espantosa a velocidade de captação, de abertura de novos poços, também é igualmente espantoso a somatória de ações predatórias que poluem ou secam as fontes do recurso.

Sabe-se também que a água é recurso renovável, porém desconhece-se a velocidade de reposição natural dos recursos hídricos em seus tradicionais depósitos terrestres.

Talvez devido a sua prodigiosa hidrografia, o Brasil descuidou-se do uso racional e da defesa de suas águas, iludindo-se por séculos com a tese de que seus recursos hídricos fossem inesgotáveis. A realidade tem se incumbido de desmentir tal crença. Desafortunadamente nosso povo já vislumbra o espectro da escassez de água, com os reflexos disso na escassez de energia elétrica.

Todavia, a reutilização da água não pode e nem deve ser tão-somente aventada sem sequer preocupar-se com um contexto maior.

Na realidade, deve existir o Reuso Planejado de Água para que seja o mesmo inserido em uma Estratégia Global para a Administração da Qualidade da Água proposta pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e pela Organização Mundial da Saúde. Nela se prevê, necessariamente, o alcance de três importantes elementos, quais sejam: 1. Proteção da Saúde Pública; 2. Manutenção da Integridade dos Ecossistemas; 3. Uso Sustentado da Água. Daí, pois, a exegese do artigo 3º.

Por essa razão julgo oportuno incentivar a redução do desperdício, e racionalizar o consumo da água potável, propondo a utilização da água de reuso nas ocasiões em que isto for tecnicamente recomendado.

Sala das Sessões, em 14/4/2004

a)  Mário Reali - PT