PROJETO DE LEI Nº 	221,  DE 2004

Dispõe sobre a instalação de sistema sensor e válvulas de bloqueio de gás e dá providências correlatas.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 1º - É obrigatória a instalação de sistema sensor e válvulas de bloqueio para detectar e prevenir vazamento de gás em todo o território do Estado de São Paulo.

Artigo 2º - Os dispositivos a que se refere o artigo anterior deverão estar tecnicamente aptos a detectar o vazamento de:

I – gás liquefeito de petróleo;

II – gás nafta ou gás natural encanado;

III – gás amônia, ETO – óxido de etileno, hidrogênio e quaisquer outros gases sujeitos a explosão ou combustão.

Artigo 3º - A instalação de sistema sensor e de válvulas de bloqueio de vazamento de gás deverá ser efetuada em todo e qualquer prédio ou edifício onde funcione ou se localize:

I – estabelecimentos comerciais e prestadoras de serviços;

II – indústrias;

III – estabelecimentos de ensino;

IV – hotéis, restaurantes e similares;

V – academias e clubes destinados à prática desportiva e recreativa;

VI – laboratórios industriais, hospitalares e clínicos;

VII – hospitais, postos e clínicas de saúde;

VIII – postos de GNV – gás natural veicular;

IX – veículos movidos a GNV – gás natural veicular;

X – residências e condomínios residenciais com mais de três pavimentos, devendo cada pavimento ou unidade residencial onde houver fornecimento de gás ser equipado com sistema sensor e válvula de bloqueio.

Parágrafo único – Nas residências e condomínios residenciais com até 3 pavimentos a instalação de que trata esta lei será facultativa, exceto quando se tratar de:

- reforma que modifique mais de um terço da estrutura da edificação;

- nova edificação ou construção;

- determinação específica do órgão competente em virtude das características peculiares do imóvel e por razões de segurança.

Artigo 4º - Considera-se sistema sensor e válvula de bloqueio de escape o conjunto de dispositivos que:

I – detecte eventual vazamento de gás em menos de 5 (cinco) segundos, em havendo concentração de até 20% (vinte por cento) do limite inferior de explosividade (LIE) do tipo de gás em uso;

II – emita alerta sonoro e visual para indicar o vazamento;

III – acione, imediata e automaticamente, o sistema de bloqueio da passagem do gás ao ser detectado eventual vazamento;

IV – permita o seu rearme manual, após procedidos os devidos reparos para sanar o defeito que ocasionou o vazamento, de modo a serem religados os dispositivos;

V – bloqueie o fluxo de gás automaticamente na ausência de energia elétrica e rearme o sistema quando esta for restabelecida, possibilitando que na falta de energia elétrica o fornecimento de gás seja controlado por comando manual;

VI – atenda as especificações da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e da NBR, que regulamenta a utilização de gás de uso doméstico.

Artigo 5º - Nos prédios abastecidos com gás liquefeito de petróleo (GLP), os sensores deverão ser instalados junto ao piso, e as válvulas de bloqueio:

I – próximas ao botijão de gás e imediatamente após o registro de pressão na hipótese de estabelecimento ou residência que o utilizem individualmente;

II – junto do ponto de fornecimento interno da unidade comercial ou residencial no caso de abastecimento de gás coletivo a partir do botijão ou bateria de botijões posicionados à distância do referido ponto.

Artigo 6º - Na hipótese de uso de gás nafta ou natural encanado o sensor será instalado no teto e a válvula de bloqueio em cada ponto de fornecimento interno.

Artigo 7º - O descumprimento da presente lei sujeitará o infrator à multa correspondente a 500 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – UFESPs, aplicada em dobro no caso de reincidência.

Artigo 8º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias própria, suplementadas se necessário.

Artigo 9º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, indicando os órgãos responsáveis pela sua fiscalização.

Artigo 10º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

# JUSTIFICATIVA

O projeto que ora apresentamos tem por objetivo a proteção da segurança física do usuário de gás e também de todos aqueles que possam ficar expostos às conseqüências de eventuais acidentes com o produto, e não regulamentar sua comercialização ou exploração.

Muitas notícias são veiculadas freqüentemente dando conta de acidentes com gás, a maioria deles resultantes da falta de prevenção adequada. A maneira mais eficaz de evitar acidentes com gás é através da detecção de seu vazamento e imediata interrupção do fornecimento de gás.

Embora legislar sobre combustíveis, dentre eles o gás, seja de competência privativa da União, este não é o enfoque do tema apresentado. A presente proposta tem por objetivo a segurança no consumo de gás e a responsabilização pelo dano ao consumidor, cuja competência legislativa esta afeta concorrentemente à União e aos Estados, sendo que a primeira compete apenas e tão somente estabelecer regras gerais sobre o assunto.

A proposta apresentada tem por escopo garantir a integridade física, a saúde, a segurança e a vida dos usuários de gás.

Há que se ressaltar que a matéria não é nova ao legislador paulista, posto que já foram editadas as Leis nº 8.998, de 26 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a fiscalização do envasilhamento, comercialização e distribuição do GLP, e  nº 9.494, de 04 de março de 1997, que dispõe sobre as condições de uso de recipientes transportáveis de aço para o GLP.

Não cabe para o caso em tela a argumentação de que a matéria seria de exclusiva competência municipal por cuidar de interesse eminentemente local, já que a segurança e a saúde da população são também de responsabilidade do Estado. As leis de origem municipal já editadas objetivam evitar explosões, visando a segurança das edificações.

Diante das razões aqui expostas, apresentamos o presente projeto de lei, contando com a preciosa colaboração de nossos pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, em 1/4/2004

a)  Vanderlei Macris - PSDB