PROJETO DE LEI Nº 	688	,  DE 2005

Estabelece critérios para a conservação de equipamentos individuais de climatização.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 1º. – Fica obrigatória a criação de certificação de inspeção e qualidade dos equipamentos individuais de climatização em todas as edificações da administração publica estadual, direta, indireta e autárquica, a fim de garantir a qualidade do ar climatizado e zelar pela saúde dos servidores e dos demais cidadãos.

Artigo 2º. – A certificação citada no artigo 1º desta lei deve observar:

I- Estado de manutenção e limpeza dos componentes dos equipamentos de climatização, tais como: bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos;

II- Condição e periodicidade na troca dos elementos filtrantes;

III- Preservação da captação de ar externo livre de possíveis fontes poluentes;

Artigo 3º. – O Poder Executivo regulamentará esta Lei.

Artigo 4º. – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias existentes, suplementadas se necessárias, ficando obrigatória sua inclusão nos orçamentos futuros.

Artigo 5º. – Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

São cada vez mais freqüentes as incidências de enfermidades ou seu agravamento em função da má qualidade do ar em ambientes climatizados.

Inúmeros levantamentos demonstram a falta de cuidado com a manutenção dos equipamentos de climatização, aparentes e inofensivos aparelhos de ar condicionado, que acabam transportando para locais fechados inúmeras partículas, germes e bactérias, tornando a temperatura agradável, mas sob o risco de malefícios prejudiciais a saúde.

A iniciativa legislativa torna-se cabível, pois vislumbra estabelecer critérios para atos administrativos, além por certo, de buscar instrumentos a garantir e zelar pela saúde dos cidadãos no Estado Bandeirante.

Sendo assim, o autor pede aos Nobres Pares a colaboração no sentido da aprovação da propositura em tela.

Sala das Sessões, em 28/9/2005

a)  Marquinho Tortorello - PPS