|  | Autógrafo nº 29.067 Projeto de lei nº 131, de 2008 Autor: Deputado Rodolfo Costa e Silva - PSDB |
| --- | --- |

## A Assembleia Legislativa do

## Estado de São Paulo decreta:

Artigo 1º - Ficam as empresas de projetos e de construção civil do Estado de São Paulo obrigadas a prover coletores, caixa de armazenamento e sistemas de distribuição para águas de chuva nos projetos de empreendimentos residenciais que abriguem mais de 50 (cinquenta) famílias; ou comerciais com mais de 500 m2 (quinhentos metros quadrados) de área construída, no Estado.

Artigo 2º - Os empreendimentos comerciais existentes com mais de 500 m2 (quinhentos metros quadrados) de área construída devem se adequar ao disposto nesta lei até o ano de 2012; e os empreendimentos residenciais existentes, que abriguem mais de 50 (cinquenta) famílias, até o ano de 2017.

Artigo 3º - Os sistemas de captação, armazenamento e distribuição de águas de chuva deverão ser aprovados pelos órgãos competentes, atendendo a regulamento específico e dimensionados de acordo com o número de unidades habitacionais existentes nos empreendimentos residenciais; ou com a área construída nos empreendimentos comerciais.

§ 1º - As caixas coletoras de águas de chuva serão separadas das de água potável, sendo as águas de chuva destinadas a usos secundários, tais como lavagem de prédios e veículos, rega de jardins, limpeza, ou descargas de banheiros coletivos atendidos por sistemas isolados; não podendo ser utilizadas nas canalizações de água potável.

§ 2º - Caso o uso dos sistemas de águas de chuva produza esgoto descartado no sistema público de esgoto, a empresa prestadora de serviços deverá ser informada para prover a devida cobrança.

Artigo 4º - As empresas de projetos e de construção civil terão prazo de 180 (cento e oitenta) dias para adequar seus projetos ao disposto nesta lei.

Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 30 de junho de 2010.

_________________________________,                         Presidente

BARROS MUNHOZ

sma/