PROJETO DE LEI Nº 	875, DE 2013

Obriga à disponibilização de máscaras de proteção pessoal em edifícios públicos e privados e nos estabelecimentos comerciais e industriais, define medidas que orientem os frequentadores de recintos fechados e moradores de edifícios multifamiliares sobre o uso de mascaras em caso de acidentes de grande porte, explosões, incêndio ou pânico, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 1º – Esta lei institui normas de segurança e de proteção à vida em situações de acidentes de grande porte, explosões, incêndios, pânico, emissões de fumaça tóxica e vazamentos de gases tóxicos, nas edificações públicas e privadas e estabelecimentos comerciais e industriais, bem como em outras áreas de risco, com os seguintes objetivos:

I – proporcionar condições de segurança contra situações descritas no “caput”, possibilitando o abandono seguro e evitando perdas de vidas;

II – garantir meios eficazes de controle e extinção do incêndio e pânico;

III – dar condições de acesso para as operações iniciais de combate a incêndios;

IV – permitir as intervenções de socorros de urgência.

Artigo 2º – Todos os edifícios públicos e privados e os estabelecimentos comerciais e industriais devem dispor de equipamento de proteção pessoal em face das situações referidas nesta lei, especialmente de máscaras de fuga com proteção de toda a face, cabeça, olhos e vias respiratórias, com característica anti-chama em número suficiente para atender eventual necessidade de todas as pessoas que neles se encontrarem, prevenindo danos e contribuindo para a proteção à vida, contra asfixia decorrente de fumaças densas ou não e gazes tóxicos, queimaduras da face, cabelos e vias respiratórias devido a inspiração de ar super aquecido emanado por incêndios, de maneira que proporcione condições e tempo para a evacuação de local do incêndio ou vazamento.

Parágrafo único – As novas edificações públicas e privadas e os estabelecimentos comerciais e industriais já existentes, bem como aqueles que vierem a ser reformados ou ampliados, qualquer que seja a finalidade do seu uso, deverão cumprir os requisitos e dispor de instalações e equipamentos necessários para garantir a segurança dos locais.

Artigo 3º – Os equipamentos de proteção a serem utilizados devem cumprir as seguintes condições mínimas:

I – aprovação concedida pelo Ministério do Exército;

II – certificação nacional e internacional de defesa e proteção pessoal;

III – sistema de proteção que cubra toda a cabeça, inclusive os cabelos;

IV – característica anti-chama certificada pelo fabricante, em sua totalidade, de forma que impeça a sua própria deformação ou derretimento pela ação de ondas de calor de até 600° C (seiscentos graus Celsius);

V – visor transparente das máscaras com ângulo mínimo de 180°, obrigatoriamente com tratamento anti-embaçamento.

VI – proteção dos usuários contra fumaça densa por, no mínimo, 20 (vinte) minutos;

VII – filtro de respiração integrado à máscara, de cerâmica de alta alumina ou outro material de eficácia comprovada, para absorver os seguintes gases tóxicos e fumaças: CO, HCN, NH3, HCL, C3H4O, SO2, H2S, C2H4, C2H6, C3H6 e etanol, e que apresente ao mesmo tempo a função de resfriar o ar quente do ambiente em caso de incêndio;

VIII – facilidade de colocação e uso por pessoas sem experiência, em tempo máximo de 15 (quinze) segundos.

Artigo 4° – Os cinemas, teatros, salas de vídeo, boates, danceterias, bancos, restaurantes, clínicas médicas, hotéis, hospitais, escolas, universidades, estabelecimentos comerciais e industriais em geral e outros edifícios públicos e privados ficam obrigados a adotar medidas de:

I – orientação dos frequentadores, em caso de eventual acidente de grande porte, explosão, incêndio, pânico, sobre o uso das máscaras e de outros equipamentos de proteção;

II – indicação dos locais em que os equipamentos de proteção ficam instalados ou armazenados à disposição do público.

Parágrafo único – Nos hotéis, as normas e os procedimentos de segurança serão impressos e afixados atrás das portas de entrada de cada quarto; e nas demais edificações e estabelecimentos comerciais e industriais, públicos e privados ficarão sempre ao lado de cada extintor de incêndio, próximos dos elevadores e em quadros de avisos, de forma que todos os frequentadores e trabalhadores daqueles locais possam tomar ciência dos procedimentos que deverão ser seguidos em caso de acidente.

Artigo 5° – Os preceitos desta lei se aplicam também às:

I – edificações residenciais unifamiliares, que deverão manter uma máscara em cada andar e outra nas proximidades dos extintores de incêndio e hidrantes para uso da brigada de incêndio ou dos responsáveis no atendimento aos primeiros socorros; e

II – residências multifamiliares de ocupação residencial ou mista.

Artigo 6° – Caberá ao Poder Executivo fiscalizar o cumprimento desta lei por meio do Corpo de Bombeiros.

Artigo 7° – Em caso de descumprimento das disposições desta lei, o infrator ficará sujeito às seguintes penalidades:

I – advertência, por ocasião da lavratura do auto de infração, na primeira ocorrência;

II – multa equivalente a 100 (cem) unidades fiscais do Estado de São Paulo (UFESPs) por infração cometida, se a irregularidade for verificada pela segunda vez.

Parágrafo único – Aplicar-se-á em dobro a penalidade estipulada no inciso II, em todos os casos de reincidência, a partir da terceira infração.

Artigo 8° – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir de sua publicação oficial.

Artigo 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial.

JUSTIFICATIVA

Esta propositura tem por objetivo que sejam instituídas normas de segurança e de proteção à vida em situações de acidentes de grande porte, explosões, incêndios, pânico, emissões de fumaça tóxica e vazamentos de gases tóxicos, nas edificações públicas e privadas e estabelecimentos comerciais e industriais, bem como em outras áreas de risco, com as seguintes finalidades:

1.  proporcionar condições de segurança contra situações descritas no “caput”, possibilitando o abandono seguro e evitando perdas de vida;

2.  garantir meios eficazes de controle e extinção do incêndio e pânico;

3.  dar condições de acesso para as operações iniciais de combate a incêndios;

4.  permitir as intervenções de socorros de urgência.

Os trágicos acontecimentos de incêndios, explosões, vazamento de gases e outros vêm se repetindo e lamentavelmente vitimando muitas pessoas.

O Estado, dentro do campo de sua competência, não pode ficar inerte e deve tomar todas as providências que estejam ao seu alcance para garantir o bem estar e a segurança dos cidadãos.

A exigência de equipamentos de segurança, especialmente as máscaras de proteção, demonstra ser uma solução razoável e que pode ser implementada com facilidade, na medida em que o Estado já dispõe da estrutura administrativa do Corpo de Bombeiros, que exercerá a fiscalização das medidas que serão regulamentadas e efetivamente adotadas, diminuindo a probabilidade de tragédias.

A aplicação de penalidades é medida eficaz para o cumprimento dos preceitos que pretendemos ver em pleno vigor, por essa razão foi estabelecido, de maneira equilibrada, um sistema de sanções que visa, antes de punir, impulsionar a conduta positiva de cumprimento da lei.

São por esses motivos que pedimos os votos favoráveis das senhoras e dos senhores membros desta Assembleia com o intuito de esta propositura aprovada.

Sala das Sessões, em 21-11-2013

a)  Itamar Borges - PMDB