PROJETO DE LEI Nº 634, DE 2016

Dispõe sobre medição individualizada de consumo de água no Estado de São Paulo

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 1º - É assegurado aos consumidores de água fornecida por sistemas públicos de saneamento básico requerer que seja efetuada a medição individualizada do respectivo consumo, por parte do prestador desse serviço, observadas as disposições aqui estabelecidas.

Artigo 2º - A instalação de medidores individuais em edifícios ou condomínios dispensa o consumidor da cobrança da água consumida por fração ideal quando calculada em razão relação ao conjunto da edificação.

§ 1º - Independentemente de o condomínio ou os edifícios realizarem a medição de água através de hidrômetros individuais, não ficam dispensados da medição do consumo global, com a finalidade de obter o consumo da área comum da edificação.

§ 2º - Considera-se consumo da área comum a diferença entre o consumo de água global aferido pelo hidrômetro instalado no ramal de entrada do condomínio e o somatório do consumo de todas as unidades autônomas, para o mesmo período.

§ 3º - Considera-se consumo individual a medição aferida em cada unidade autônoma, seja residencial, comercial ou de uso misto.

Artigo 3º - Cada unidade autônoma pagará o valor referente ao seu consumo individual acrescido do valor correspondente ao rateio do consumo da área comum, nos termos do § 2º do art. 2º desta lei.

Artigo 4º - O hidrômetro individual será instalado em área comum e de fácil acesso, tanto para a leitura quanto para a manutenção e conservação.

Artigo 5º - As novas edificações prediais deverão prever, na planta hidráulica, a possibilidade de instalação de hidrômetro para a aferição do consumo de água global do condomínio e de instalação de um hidrômetro por unidade autônoma, para a aferição do consumo individual, de acordo com as disposições desta lei, as portarias expedidas pelo Inmetro sobre a matéria e as demais disposições legais e técnicas aplicáveis.

Artigo 6º - As adaptações das instalações para medição individualizada deverão ser realizadas por conta e às expensas do interessado e obedecer aos padrões e critérios técnicos definidos pela operadora dos serviços públicos de abastecimento de água em cada Município.

Artigo 7º- A manutenção e conservação das instalações do sistema individualizado é de responsabilidade do interessado, competindo à prestadora dos serviços a manutenção e conservação dos hidrômetros, bem como os procedimentos de leitura e cobrança pelos serviços prestados.

Artigo 8º - Os prestadores de serviços promoverão as necessárias adequações em seus regulamentos de serviços no prazo de cento e oitenta dias contados da data da publicação desta lei.

Artigo 9º - O não cumprimento da presente Lei penalizará o infrator em multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), progressivamente.

Parágrafo único – Os valores indicados neste artigo serão atualizados anualmente com base na correção inflacionária correspondente ao período.

Artigo 10 - Fica proibida, pelas concessionárias, a cobrança por estimativa.

Artigo 11 - O Governo do Estado poderá estabelecer parceria com os Municípios para, através do órgão competente ou empresa pública oferecer assistência e cooperação técnica visando o cumprimento desta lei.

Artigo 12 – O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Artigo 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Buscamos com o presente projeto trazer ao consumidor a possibilidade de controle de seus gastos, através da medição individualizada de água realizada pela prestadora do serviço.

Recentemente no estado de São Paulo tivemos a maior crise hídrica da história do estado. Os níveis dos reservatórios de água chegaram a níveis alarmantes obrigando o racionamento de água. Efetivamente o controle do que era consumido nem sempre era possível, visto que ainda existem consumidores que não dispõem da medição individualizada de água.

Há muito tempo vemos serviços como luz, gás, telefone sendo contabilizado de forma justa e o consumidor pagando apenas o que foi gasto por ele, porém não é o que acontece atualmente quando o assunto é água.

A fim de trazer o amparo da justiça aos consumidores, e incentivando-os a economizar, é proposto o presente projeto lei.

Assim, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste projeto lei.

Sala das Sessões, em 17/8/2016.

a) Marcia Lia - PT