PROJETO DE LEI Nº 744, DE 2017

Dispõe sobre a prática do ato anestésico no Estado de São Paulo.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 1º - No Estado de São Paulo, o ato anestésico deve ser praticado com observância do disposto nesta lei.

§ 1º - Antes da realização de qualquer anestesia, exceto nas situações de urgência, é indispensável conhecer, com a devida antecedência, as condições clínicas do paciente, cabendo ao médico anestesiologista decidir da conveniência ou não da prática do ato anestésico, de modo soberano e intransferível.

§ 2º - Para os procedimentos eletivos, recomenda-se que a avaliação pré-anestésica seja realizada em consulta médica antes da admissão na unidade hospitalar.

§ 3º - Na avaliação pré-anestésica, baseado na condição clínica do paciente e procedimento proposto, o médico anestesiologista solicitará ou não exames complementares e/ou avaliação por outros especialistas.

§ 4º - O médico anestesiologista que realizar a avaliação pré-anestésica poderá não ser o mesmo que administrará a anestesia.

§ 5º - Para conduzir as anestesias gerais ou regionais com segurança, deve o médico anestesiologista manter vigilância permanente a seu paciente.

§ 6º - A documentação mínima dos procedimentos anestésicos deverá incluir obrigatoriamente informações relativas à avaliação e prescrição pré-anestésicas, evolução clínica e tratamento intra e pós-anestésico (ANEXO I).

§ 7º - É ato atentatório à ética médica a realização simultânea de anestesias em pacientes distintos, pelo mesmo profissional.

§ 8º - Para a prática da anestesia, deve o médico anestesiologista avaliar previamente as condições de segurança do ambiente, somente praticando o ato anestésico quando asseguradas as condições mínimas para a sua realização.

Artigo 2º - É responsabilidade do diretor técnico da instituição assegurar as condições mínimas para a realização da anestesia com segurança.

Parágrafo único - Entende-se por condições mínimas de segurança para a prática da anestesia a disponibilidade de:

1 - monitoração da circulação, incluindo a determinação da pressão arterial e dos batimentos cardíacos, e determinação contínua do ritmo cardíaco, incluindo cardioscopia;

2 - monitoração contínua da oxigenação do sangue arterial, incluindo a oximetria de pulso;

3 - monitoração contínua da ventilação, incluindo os teores de gás carbônico exalados nas seguintes situações: anestesia sob via aérea artificial (como intubação traqueal, brônquica ou máscara laríngea) e/ou ventilação artificial e/ou exposição a agentes capazes de desencadear hipertermia maligna;
	4 - equipamentos (ANEXO II), instrumental e materiais (ANEXOIII) e fármacos (ANEXO IV) que permitam a realização de qualquer ato anestésico com segurança, bem como a realização de procedimentos de recuperação cardiorrespiratória.

Artigo 3º - Após a anestesia, o paciente deve ser removido para a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) ou para o/a centro (unidade) de terapia intensiva (CTI), conforme o caso.

§ 1º - Enquanto aguarda a remoção, o paciente deverá permanecer no local onde foi realizado o procedimento anestésico, sob a atenção do médico anestesiologista.

§ 2º - O médico anestesiologista que realizou o procedimento anestésico deverá acompanhar o transporte do paciente para a SRPA e/ou CTI.

§ 3º - A alta da SRPA é de responsabilidade exclusiva do médico anestesiologista.

§ 4º - Na SRPA, desde a admissão até o momento da alta, os pacientes permanecerão monitorados quanto:

1 - à circulação, incluindo aferição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos e determinação contínua do ritmo cardíaco, por meio da cardioscopia;

2 - à respiração, incluindo determinação contínua da oxigenação do sangue arterial e oximetria de pulso;

3 - ao estado de consciência;

4 - à intensidade da dor.

Artigo 4º - Os anexos e as listas de equipamentos, instrumental, materiais e fármacos que obrigatoriamente devem estar disponíveis no ambiente onde se realiza qualquer anestesia, e que integram esta lei, serão periodicamente revisados.

Parágrafo único - Itens adicionais estão indicados em situações específicas.

Artigo 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo I

As seguintes fichas fazem parte obrigatória da documentação da anestesia:

1 - Ficha de avaliação pré-anestésica, incluindo:

a) identificação do anestesiologista;

b) identificação do paciente;

c) dados antropométricos;

d) antecedentes pessoais e familiares;

e) exame físico, incluindo avaliação das vias aéreas;

f) diagnóstico cirúrgico e doenças associadas;

g) tratamento (incluindo fármacos de uso atual ou recente);

h) jejum pré-operatório;

i) resultados dos exames complementares eventualmente solicitados e opinião de outros especialistas se for o caso;

j) estado físico;

k) prescrição pré-anestésica;

l) consentimento informado específico para a anestesia.

2 - Ficha de anestesia, incluindo:

a) identificação do(s) anestesiologista(s) responsável(is) e, se for o caso, registro do momento de transferência de responsabilidade durante o procedimento;

b) identificação do paciente;

c) início e término do procedimento;

d) técnica de anestesia empregada;

e) recursos de monitoração adotados;

f) registro da oxigenação, gás carbônico expirado final (nas situações onde foi utilizado), pressão arterial e frequência cardíaca a intervalos não superiores a dez minutos;

g) soluções e fármacos administrados (momento de administração, via e dose);

h) intercorrências e eventos adversos associados ou não à anestesia.

3 - Ficha de recuperação pós-anestésica, incluindo:

a) identificação do(s) anestesiologista(s) responsável(is) e, se for o caso, registro do momento de transferência de responsabilidade durante o internamento na sala de recuperação pós-anestésica;

b) identificação do paciente;

c) momentos da admissão e da alta;

d) recursos de monitoração adotados;

e) registro da consciência, pressão arterial, frequência cardíaca, oxigenação, atividade motora e intensidade da dor a intervalos não superiores a quinze minutos;

f) soluções e fármacos administrados (momento de administração, via e dose);

g) intercorrências e eventos adversos associados ou não à anestesia.

Anexo II

Equipamentos básicos para a administração da anestesia e suporte cardiorrespiratório:

1 - Em cada sala onde se administra anestesia: secção de fluxo contínuo de gases, sistema respiratório e ventilatório completo e sistema de aspiração;

2 - Na unidade onde se administra anestesia: desfibrilador, marca-passo transcutâneo (incluindo gerador e cabo);

3 - Recomenda-se a monitoração da temperatura e sistemas para aquecimento de pacientes em anestesia pediátrica e geriátrica, bem como em procedimentos com duração superior a duas horas, nas demais situações;

4 - Recomenda-se a adoção de sistemas automáticos de infusão para administração contínua de fármacos vasoativos e anestesia intravenosa contínua.

Anexo III

Instrumental e materiais:

1 - Máscaras faciais;

2 - Cânulas oronasofaríngeas;

3 - Máscaras laríngeas;

4 - Tubos traqueais e conectores;

5 - Seringas, agulhas e cateteres venosos descartáveis;

6 - Laringoscópio (cabos e lâminas);

7 - Guia para tubo traqueal e pinça condutora;

8 - Dispositivo para cricotireostomia;

9 - Seringas, agulhas e cateteres descartáveis específicos para os diversos bloqueios anestésicos neuroaxiais e periféricos.

Anexo IV

Fármacos:

1. Agentes usados em anestesia, incluindo anestésicos locais, hipnoindutores, bloqueadores neuromusculares e seus antagonistas,anestésicos inalatórios e dantroleno sódico, opióides e seus antagonistas, antieméticos, analgésicos não-opióides, corticosteróides, inibidores H2, efedrina/etil-efrina, broncodilatadores, gluconato/cloreto de cálcio;

2. Agentes destinados à ressuscitação cardiopulmonar, incluindo adrenalina, atropina, amiodarona, sulfato de magnésio, dopamina, dobutamina, noradrenalina, bicarbonato de sódio, soluções para hidratação e expansores plasmáticos.

JUSTIFICATIVA

O Conselho Federal de Medicina, desde 2006 procedeu com resolução no intuito de disciplinar a realização do ato anestésico, levando em consideração que é dever do médico guardar absoluto respeito pela vida humana, não podendo, em nenhuma circunstância, praticar atos que a afetem ou concorram para prejudicá-la.

Qualquer cirurgia exige alguns cuidados essenciais para que o paciente fique bem antes, durante e após a operação. O estado geral de saúde do paciente também deve ser tratado com prioridade, por isso realizar um check-up incluindo exames laboratoriais e clínicos como eletrocardiograma, eletroencefalograma, dosagem de açúcar no sangue, hemograma completo, ureia, coagulação, entre outros é fundamental. Os exames pré-operatórios têm a finalidade de identificar os principais fatores de riscos cirúrgicos.

A avaliação pré-anestésica tem como objetivos tornar o médico anestesiologista familiar ao paciente e seus familiares, esclarecer todas as suas dúvidas e prestar orientações quanto aos cuidados antes e após a anestesia.

É durante a avaliação pré-anestésica que o anestesiologista conhece a doença cirúrgica atual, bem como outras doenças do paciente, estabelecendo uma relação médico-paciente e explicando ao paciente as opções anestésicas, seus riscos e vantagens, diminuindo a ansiedade do que irá acontecer no momento da cirurgia.

A avaliação pré-anestésica pode ser realizada antes da internação para a cirurgia, no consultório, mas em alguns casos não há esta disponibilidade e a avaliação pré-anestésica poderá ser realizada no próprio hospital, durante a internação antes do procedimento cirúrgico.

A avaliação pré-anestésica é uma consulta onde o anestesiologista irá investigar o estado geral do paciente, suas atividades diárias, os sintomas iniciais da doença cirúrgica atual, exames realizados, medicações em uso, alergias a medicamentos e história familiar e pessoal relacionada à anestesia em cirurgias anteriores.

Outrossim, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação desta importantíssima propositura.

Sala das Sessões, em 7/8/2017.

a) Gil Lancaster - DEM