# PROJETO DE LEI Nº 633, DE 2021

Estabelece a obrigatoriedade da instalação e do uso de Sistema Medidor de Vazão-Usinas - SMV-Usinas, para contribuinte fabricante de álcool no Estado de São Paulo.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 1º O contribuinte do ICMS, fabricante de álcool, fica obrigado à instalação e ao uso de Sistema Medidor de Vazão-Usinas - SMV-Usinas.

Artigo 2º O Sistema de que trata o art. 1º deve:

I - promover a monitorização contínua da produção e do carregamento de álcool nos estabelecimentos industriais onde estiver instalado, por meio das seguintes funções:

a) medir continuamente a vazão, em litros por segundo, de acordo com as normas NBR 5992 e NBR 15639, ambas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, a densidade em grau INPM e a temperatura em grau Celsius do álcool que alimenta cada tanque de armazenamento e do álcool transferido durante o carregamento;

b) registrar as medidas obtidas de vazão, densidade em grau INPM, temperatura e instante de tempo (data e hora) do início e do término de cada batelada;

c) comunicar-se remotamente com os sistemas da Secretaria da Fazenda - SEFAZ-SP, para a transferência das informações registradas;

II - ser instalado, relativamente a cada tipo de álcool fabricado:

a) quando referente à medição da produção, na saída dos tanques de medição, logo após as bombas, no trecho entre a destilaria e os tanques de estocagem;

b) quando referente à medição do carregamento, imediatamente antes do braço de carregamento;

III - atender às especificações técnicas, de segurança e de comunicação estabelecidas no Manual de Especificações Técnicas, de Segurança e de Comunicação do Sistema de Medidor de Vazão-Usinas - SMV-Usinas a ser estabelecido pela SEFAZ-SP;

IV - atender aos critérios técnicos estabelecidos na Portaria nº 64, de 11 de abril de 2003, do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no que se refere às especificações técnicas dos instrumentos que compõem o SMV;

V - ser instalado e integrado com observância das especificações técnicas indicadas para a instalação dos equipamentos que integram o referido SMV, divulgadas pela ABNT.

Parágrafo único. Na hipótese de interrupção no fornecimento de energia elétrica, o estabelecimento deve, por meio de fonte alternativa, garantir a operação contínua do SMV por um período mínimo de 12 (doze) horas, mesmo quando a linha de produção correspondente não estiver em atividade.

Artigo 3º - Os equipamentos e instrumentos que compõem o SMV-Usinas são os seguintes:

I - computador de vazão que possua:

a) entradas em conformidade com os padrões da Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML;

b) entrada analógica para leitura de densidade;

c) entrada RTD (Resistance Temperature Devices) para leitura de temperatura;

d) entrada rápida de pulsos para leitura da vazão;

II - medidor de vazão volumétrico que:

a) mantenha a contagem via registro de medição eletrônica, mecânica ou eletromecânica, devendo, na hipótese de medição eletrônica:

1. ser dotado de bateria com capacidade de autonomia para, no mínimo, 06 (seis) meses;

2. impossibilitar a reinicialização;

3. impossibilitar o recebimento de comandos externos;

b) possua totalização perpétua;

III - medidor de densidade;

IV - termorresistência para medição de temperatura.

Artigo 4º - O SMV-Usinas pode apresentar as seguintes margens de erro:

I - em relação à medição da vazão volumétrica, até 0,20% (vinte centésimos por cento);

II - em relação à densidade, até 0,001 g/cm³ (um milésimo de grama por centímetro cúbico);

III - em relação à temperatura, até 0,3º C (zero vírgula três graus Celsius).

Artigo 5º - Somente pode ser comercializado o SMV-Usinas que apresente parecer técnico emitido por órgão definido conforme portaria da SEFAZ-SP, com aprovação das arquiteturas dos sistemas (spool) e certificações, nos termos na Portaria nº 64 de 2003, do INMETRO e das normas NBR 5992 e NBR 15639, ambas da ABNT.

Artigo 6º - A integração, instalação e manutenção preventiva e corretiva de todos os sistemas que implementam as funções do SMV-Usinas devem ser efetuadas por técnicos vinculados a pessoa jurídica credenciada, nos termos de portaria da SEFAZ-SP.

Artigo 7º - Fica atribuída ao estabelecimento usuário do equipamento a responsabilidade pela integridade dos equipamentos que compõem o SMV-Usinas e pela inviolabilidade dos respectivos lacres, fornecidos pela SEFAZ-SP.

§ 1º O estabelecimento usuário do SMV-Usinas é também responsável pelos atos relativos à integração, instalação e manutenção do mencionado Sistema, efetuados por terceiros, ficando sujeito às penalidades previstas na legislação tributária, nas hipóteses de falta de funcionamento ou funcionamento irregular decorrente da intervenção, sem prejuízo da obrigação de promover o recolhimento do tributo e dos acréscimos legais correspondentes.

§ 2º Nas hipóteses mencionadas no § 1º, responde solidariamente com o mencionado estabelecimento o agente responsável pela intervenção.

Artigo 8º - O estabelecimento usuário do SMV-Usinas, bem como as pessoas autorizadas a nele intervir, nos termos do parágrafo único do art. 11, devem lavrar termo no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência - RUDFTO, registrando todas as ocorrências e intervenções pertinentes ao referido Sistema, inclusive aquelas relativas às respectivas instalação e integração.

Parágrafo único. Todas as intervenções, inclusive a instalação e a integração, devem ser comunicadas pelo estabelecimento usuário do SMV-Usinas à SEFAZ-SP:

I - por escrito, em papel timbrado da empresa e assinado por pessoa com poderes para tal;

II - via INTERNET, no endereço da SEFAZ-SP, contendo assinatura digital certificada por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, indicando-se o CNPJ da empresa.

Artigo 9º - A SEFAZ-SP poderá interditar as linhas de produção, bem como as linhas de carregamento, sempre que constatar:

I - inoperância de qualquer equipamento integrante do SMV-Usinas, que prejudique os controles fiscais ou acarrete prejuízo ao erário público;

II - violação:

a) de qualquer um dos lacres de segurança;

b) de qualquer equipamento integrante do Sistema;

c) da integridade dos dados armazenados no computador de vazão;

III - o descumprimento de qualquer outro requisito estabelecido.

Parágrafo único. Adotada a medida prevista no caput, o contribuinte deve:

I - promover a regularização do Sistema, conforme a hipótese;

II - proceder como determinado no art. 8º;

III - retomar o funcionamento das referidas linhas somente após a autorização da SEFAZ-SP, mediante registro no RUDFTO.

Artigo 10º - No caso de inoperância do SMV-Usinas, o estabelecimento usuário deve interromper o fluxo do produto até o completo restabelecimento do Sistema e comunicar a ocorrência à SEFAZ-SP, até o 1º (primeiro) dia útil seguinte àquele da respectiva constatação.

§ 1º Para os efeitos deste artigo e do art. 9º, entende-se por inoperância qualquer situação em que o Sistema deixe de cumprir a função de que trata a alínea “a” do inciso I do art. 2º.

§ 2º A manutenção e a calibração dos equipamentos que compõem o referido Sistema devem ser efetuadas no período da entressafra, salvo em caso fortuito ou de força maior, devendo o contribuinte, nesses casos, proceder de acordo com o disposto no art. 8º.

Artigo 11º - A intervenção caracteriza-se pelo ato praticado direta ou indiretamente no SMV-Usinas, nas seguintes hipóteses:

I - manutenção preventiva;

II - manutenção corretiva;

III - calibração;

IV - troca dos lacres de segurança;

V - avaliação de conformidade;

VI - auditoria.

Parágrafo único. Podem intervir no SMV-Usinas:

I - Fiscal indicado pela SEFAZ-SP, nas hipóteses dos incisos IV e VI do caput;

II - técnicos vinculados à pessoa jurídica devidamente credenciada pela SEFAZ-SP para efetuar intervenções nos equipamentos, nas hipóteses dos incisos I e II do caput;

III - técnicos do INMETRO ou de outros órgãos de fiscalização, nas hipóteses dos incisos III e V do caput.

Artigo 12º - Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.

# JUSTIFICATIVA

O objetivo da presente propositura é coibir a sonegação de impostos e combater fraudes nas usinas de combustíveis, estabelecendo a obrigatoriedade da instalação e do uso de Sistema Medidor de Vazão-Usinas - SMV-Usinas, para contribuinte fabricante de combustíveis no Estado de São Paulo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o projeto em epígrafe é de natureza legislativa e, quanto ao poder de iniciativa, de competência concorrente, de vez que se encontra em consonância com os preceitos esculpidos nos artigos 19, caput, 21, inciso III, e 24, “caput”, da Constituição Estadual, combinados com os artigos 145, § 1º e 146, III, do Regimento Interno consolidado.

Quanto ao mérito vale ressaltar que a sonegação de impostos e a inadimplência no setor de combustíveis chegam a R$ 14 bilhões aos cofres dos estados e da União, segundo um estudo publicado em julho de 2021, da Fundação Getúlio Vargas - FGV encomendado pelo Instituto Combustível Legal - ICL.

De acordo com a entidade, o valor da dívida ativa em apenas cinco estados, quais sejam: Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, chega a R$ 70 bilhões e, mantido o ritmo, deve superar os R$ 100 bilhões em dois anos. Segundo Carlos Rodrigo Faccio, diretor-geral do ICL, “É um valor praticamente irrecuperável. Na melhor das situações, o que se recupera em média é 1% da dívida”, em entrevista dada ao jornal Gazeta do Povo.

A sonegação chega a comprometer quase 10% do que se recolhe com combustíveis, que gira em torno de R$ 150 bilhões ao ano, segundo a entidade. Nesse sentido, entra o objetivo deste projeto, que cria um mecanismo de fiscalização e combate a sonegação. Evidencia-se com isso que com a arrecadação subindo, permite-se uma diminuição das alíquotas e uma redução no preço ao consumidor final.

Algumas das práticas incluem constituição de empresas em nome de laranjas, que só existem no papel e não dispõem de patrimônio. “Quando são condenadas, as empresas desaparecem do mercado e, como não têm ativa, a dívida nunca é paga”, afirma o diretor do ICL.

O relatório da FVG apresenta um diagnóstico das perdas sofridas pelo setor de distribuição de combustíveis, provenientes da concorrência desleal entre players de mercado, de fraudes e evasão fiscal, que acarreta sérios impactos para o consumidor e para os cofres públicos. Nessa pesquisa foi disponibilizado o seguinte quadro:

Fonte: FGV Projetos CE Nº 0833/21

Com a leitura da figura acima observa-se que o roubo de combustível é uma ameaça para a sociedade na medida em que são usados modos improvisados para acessar os dutos e caminhões com combustíveis, situação passível de vazamentos que põem em risco a vida humana e o meio ambiente. No exemplo que relaciona o México e a Colômbia é mostrado como as organizações criminosas atuam nesse setor para lavar dinheiro, enriquecer ilicitamente e usar outras práticas criminosas.

Quanto à arrecadação do ICMS pelos Estados este é onerado e sofre perdas significativas com as fraudes, que incluem os mais diversos tipos, como a emissão de nota fria, adulteração de bomba, barriga de aluguel e devedor contumaz.

No que se refere a segurança, o relatório mostra que esse é um ponto crítico no mercado irregular, pois as organizações criminosas que atuam no setor são um risco para as transportadoras, caminhoneiros e sociedade

Em relação a questão fiscal, as estimativas de perda do Governo Federal e dos estados estão na casa de R$ 14 bilhões/ano, segundo informações oficiais dos dados de arrecadação do imposto pelo Governo Federal e pelas Secretarias de Fazenda Estaduais.

Se aprovada esta proposição que versa sobre o Sistema de Medição de Vazão-SMV, será permitido que informações relativas à produção das Usinas de álcool existentes em São Paulo chegue ao Fisco Estadual, garantindo um monitoramento mais eficiente do segmento, de modo a assegurar a realização e controle da receita tributária e inibir a sonegação.

Por fim, a eficiência do Sistema de Vazão deverá ser alcançada com a atuação em conjunto da União, Estados, Distrito Federal e Municípios na elaboração dos procedimentos de instalação, fiscalização e controle do Sistema de Vazão, para o que a proposição prevê a celebração de convênio entre a União e os demais entes federados.

Dada à relevância da matéria, submeto a presente propositura à apreciação de meus nobres pares.

Sala das Sessões, em 23/9/2021.

a) Mauro Bragato - PSDB

Referencias:

YANO, Célio. País perde R$ 14 bilhões por ano com sonegação e calote de imposto de combustível. Jornal Gazeta do Povo, 2021. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/economia/combustiveis-sonegacao-impostos-14-bilhoes-reais-ano-estudo/>.Acesso em: 14 set. 2021.

FUNDAÇÃO GETULIO VARGA. FGV Projetos CE Nº 0833/21: Assessoria ao Desenvolvimento do Projeto de Implantação de um Centro Integrado de Monitoramento de Combustíveis. Disponível em: <https://institutocombustivellegal.org.br/wp-content/uploads/2021/07/Relatorio_FGV_ICL.pdf>. Acesso em: 14 set. 2021.

PAULA. Alessandra de. Estudo da FGV revela sonegação de R$14 bilhões ao ano no setor de combustíveis. Pesquisador destaca método utilizado e alerta para combate ao devedor contumaz. Instituto Combustível Legal, 2021. Disponível em: <https://institutocombustivellegal.org.br/estudo-da-fgv-revela-sonegacao-de-r14-bilhoes-ao-ano-no-setor-de-combustiveis-pesquisador-destaca-metodo-utilizado-e-alerta-para-combate-ao-devedor-contumaz/>. Acesso em: 13 set. 2021.

MATO GROSSO. Assembleia Legislativa. Projeto de Lei nº 113/2020. Estabelece a obrigatoriedade da instalação e do uso de Sistema Medidor de Vazão-Usinas- SMV-Usinas, para contribuinte fabricante de álcool no Estado De Mato Grosso. Disponível em: <https://www.al.mt.gov.br/proposicao/?tipoPropositura=1&palavraChave=&numeroPropositura=113&ano=2020&autor=&dataPublicacaoInicio=&dataPublicacaoFim=&search=>. Acesso em: 10 set. 2021.