# PROJETO DE LEI Nº 662, DE 2022

Dispõe sobre a instalação de sistema de alimentação de emergência para o suprimento de energia elétrica nos estabelecimentos de assistência à saúde em funcionamento no Estado de São Paulo.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 1º - Os estabelecimentos de assistência à saúde, públicos e privados, que possuírem centro cirúrgico, centro obstétrico, unidade de tratamento intensivo, unidade coronária ou qualquer outra instalação que requeira a não interrupção de procedimentos, ficam obrigados a dispor de sistema de alimentação de emergência capaz de assumir automaticamente o suprimento de energia elétrica, por no mínimo 24 horas, nas hipóteses de interrupção ou queda na distribuição do serviço.

Artigo 2º - Aos estabelecimentos privados, o descumprimento ao disposto nesta lei acarretará a imposição de multa entre 200 (duzentas) e 500 (quinhentas) vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP, a ser graduada de acordo com a gravidade da infração, o porte econômico do infrator, a conduta e o resultado produzido.

Artigo 3º - A partir da data de publicação, os estabelecimentos de saúde terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se adequar às determinações desta lei.

Artigo 4º - A fiscalização do cumprimento dos dispositivos constantes desta lei e a aplicação da sanção ficarão a cargo dos órgãos competentes da Administração Pública.

Artigo 5º - O Poder Executivo fica autorizado a instituir medidas de apoio financeiro aos estabelecimentos de assistência à saúde que demonstrarem a ausência de recursos para a aquisição dos equipamentos a que se refere o artigo 1º.

Artigo 6º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Artigo 7º - O Poder Executivo expedirá os regulamentos necessários para a fiel execução desta lei.

Artigo 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

# JUSTIFICATIVA

Conforme disposto no artigo 24 da Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde. Em âmbito estadual, o artigo 219 da Constituição do Estado de São Paulo determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Deste modo, depreende-se, a partir das citadas redações, que cabe ao Poder Legislativo Estadual propor medidas que ampliem a qualidade dos serviços de saúde prestados no Estado de São Paulo, como a obrigatoriedade de instalação de sistema de alimentação de emergência para o suprimento de energia elétrica nos estabelecimentos de assistência à saúde.

A instalação de sistemas de alimentação de energia de emergência constitui mecanismo com inegável potencial de salvar vidas. Aqueles que vivenciam a realidade dos ambientes hospitalares sabem que, infelizmente, a incidência da queda ou interrupção de energia é situação corriqueira, sendo que os danos decorrentes são irrecuperáveis.

Há que se levar em consideração, igualmente, que a interrupção dos serviços de energia elétrica é capaz de causar sérios danos em equipamentos, mormente quando não se dispõe de uma fonte alternativa de suprimento. Equipamentos eletro-eletrônicos de altíssimo custo podem ficar completamente inutilizados em decorrência da inviabilidade da manutenção ou conserto dos danos causados pela interrupção repentina da energia elétrica. Diante dessa realidade, é possível afirmar que, a longo prazo, a instalação de sistemas de emergência de alimentação de energia representará uma economia aos estabelecimentos de saúde.

A ANVISA reconheceu a importância dos geradores de energia elétrica alternativa na sustentação de vida dos pacientes, tanto que expediu a RDC nº 50/2002, cujo teor prevê a energia elétrica de emergência como item obrigatório em projetos de reforma ou de construção de novos estabelecimentos de assistência à saúde.

Como a obrigação de dispor de um sistema alternativo para o suprimento de energia elétrica já é atribuída para a reforma ou a construção de novos estabelecimentos de saúde, inclusive sujeitando o infrator às penas previstas na legislação sanitária federal, não há razão para que os estabelecimentos de assistência à saúde já constituídos não se adequem às mesmas normas de segurança exigidas dos novos estabelecimentos.

Sala das Sessões, em 7/12/2022.

a) Bruno Ganem - PODE