PARECER Nº              , DE

DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROJETO DE LEI N° 1118 DE 2023.

De autoria da Deputada Márcia Lia, o projeto de lei nº 1118, de 2023, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de mangueiras transparentes nas bombas de postos de combustíveis e dá outras providências.”.

No período em que esteve em pauta, nos termos regimentais, a proposição não recebeu emendas ou substitutivos.

Inicialmente, a matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, opinou favoravelmente quanto a seus aspectos legais, constitucionais e jurídicos, em seguida, foi encaminhado para a Comissão de Defesa dos Direitos dos Consumidores, que manifestou favoravelmente ao mérito do projeto de lei.

Na presente oportunidade, o projeto de lei vem a esta Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, para que fossem analisados os aspectos previstos no art. 31 § 2º, do Regimento Interno.

Ao analisar a proposta, identificamos algumas inviabilidades técnicas e econômicas no projeto de lei.

Em 2019, o Inmetro, por meio de Ofício Circular nº 36/2019/Dimel-Inmetro, orienta que não há viabilidade na implantação de mangueiras transparentes em bombas medidoras de combustíveis, devido às limitações de tecnologia construtiva desses equipamentos. Vejamos:

“6. A norma ABNT NBR 15690:2009 - Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - Mangueiras de abastecimento, transferência, carga e descarga de combustíveis, biocombustíveis e aditivos - prevê sistemas construtivos incompatíveis à característica de transparência. A opacidade e cor escura do material externo deve-se a características necessárias de resistência e durabilidade, que podem não ser atingidas com produto transparente;

(...)

8. Devido às exigências normativas de dissipação de eletricidade estática e resistência mecânica à variação de volume e tração, as tecnologias atuais empregam materiais que tornam a mangueira opaca;

9. Em adição aos pontos apresentados, esta diretoria informa ainda que não há mangueira transparente, para bombas medidoras de combustíveis líquidos aprovada pelo INMETRO, até a presente data; (...)

11. Desta forma a Diretoria de Metrologia Legal não recomenda o uso de mangueiras transparentes, em bombas de combustíveis líquidos, como forma de coibir fraudes no volume abastecido”. (g.n)

Esses pontos evidenciam as limitações técnicas e regulatórias que tornam inviável o uso de mangueiras transparentes, reforçando que a transparência do material comprometeria tanto a segurança quanto a durabilidade dos equipamentos de abastecimento.

Além disso, o referido documento esclarece que ar e gases são eliminados da mangueira antes do escoamento do combustível, tornando ineficaz a visualização do fluxo dinâmico do líquido.

Outrossim, é importante esclarecer que a fiscalização de irregularidades do mercado de combustível é de competência da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e, portanto, não está no escopo de atuação do Procon, conforme previsto na Lei nº 9.192/1995.

Portanto, entendemos como inviável a aprovação do presente projeto de lei, uma vez que os materiais transparentes são incompatíveis com as normas vigentes. A utilização de equipamentos menos resistentes ou inadequados para o abastecimento de combustíveis pode expor os consumidores e trabalhadores ao risco de graves acidentes.

Ademais, o presente projeto de lei carece de previsão orçamentária, em desacordo com o disposto no  artigo 25 da Constituição Estadual. Assim, ante o exposto, naquilo que nos compete analisar, somos contrários ao Projeto de Lei nº 1118, de 2023.

Sala das Comissões, em

Relator - Deputado Ricardo França